## Slide 1
I dispositivi sovra-glottici: valida alternativa all’intubazione tracheale?
Dr. Fulvio Kette
Congresso Nazionale , Genova 18 aprile 2015

## Slide 2
Importanza della pervietà delle vie aeree in emergenza
FK, 9/03

## Slide 3
A (airway): priorità in tutte le situazioni di emergenza
Airway
Breathing
Circulation
(C A B)
B L S
Airway
Breathing
Circulation
Defibrillation
B L S D
Airway
Breathing
Circulation
Defibrillation
A L S
Primary ABCD
Secondary ABCD
Airway
Breathing
Circulation
Disability
Exposure
A T L S
Primary Survey
Secondary Survey
FK, 04/15

## Slide 4
0
20
40
60
80
100
<60%
60-80%
81-90%
>90%
Arterial oxygen saturation
Survival, %
EFFETTI DELL’ IPOSSIA SULLA SOPRAVVIVENZA
From: Stocchetti N. et al: J. Trauma 1996;40:764
FK, 4/99
49 head trauma

## Slide 5
I DISPOSITIVI DI MANTENIMENTO DELLA PERVIETA’ DELLE VIE AEREE
Tubo endotracheale
Oro-pharyngeal airway
Cuffed Oro-pharyngeal Airway (COPA)
Laryngeal MASK Airway (LMA)
Intubatable Laryngeal MASK Airway (ILMA)
Otturatore esofageo
Combitube
Tubo laringeo
Tracheostomia con ago
Trachlite
Cannula rino-faringea
Cannula oro-faringea
FK, 04/15

## Slide 6
Intubazione endotracheale
Gold standard, ma:
richiede addestramento
E’ spesso difficile per l’anatomia della cavità orale
Richiede molto frequentemente sedazione e paralisi in pazienti non in arresto cardiaco
può determinare ipossia se la manovra è prolungata
in mani non esperte, le complicazioni sono molto frequenti
FK, 04/15

## Slide 7
Cuffed Oro-Pharingeal Airway (COPA)
Facilità di inserimento
Consente la ventilazione con pallone di ambu
Non protegge dal rigurgito
Difficoltà di identificare rigurgito dovuto alla cuffia
Il vomito può rimanere in bocca
FK, 04/15

## Slide 8
COMBITUBE
Utilizzo relativamente semplice
Consente ventilazione ed aspirazione gastrica
Non garantisce completa fissità
Poco diffuso
FK, 04/15

## Slide 9
Maschera laringea (LMA)
Valida alternativa all’intubazione endotracheale
Richiede addestramento
Richiede sedazione
La posizione del paziente è essenziale per un inserimento adeguato
Si può dislocare durante CPR
FK, 04/15

## Slide 10
LMA in laringe
FK, 04/15

## Slide 11
Maschera laringea (LMA)
ProSeal
Fastrach
Intubabile
Fastrach +
glidescope
Tradizionale
FK, 04/15

## Slide 12
Tubo laringeo
Richiede addestramento molto limitato
Può essere richiesta una sedazione nel paziente non comatoso
La posizione del paziente è molto meno determinante per l’inserimento
Non protegge totalmente dal rigurgito
FK, 04/15

## Slide 13
Tubo laringeo
FK, 04/15

## Slide 14
Supreme
Maschera laringea Supreme
Richiede addestramento limitato
Può essere inserita anche in paziente non in posizione supina
La posizione del paziente è molto meno determinante per l’inserimento
richiede gonfiaggio della cuffia
discreta quantità di documentazione scientifica
FK, 04/15

## Slide 15
Maschera laringea i-gel
Molto semplice da utilizzare
Non necessita di gonfiaggio della cuffia
Non necessita di lubrificante
Garantisce una buona aderenza
Disponibile adeguata quantità di lavori scientifici
FK, 04/15

## Slide 16
Maschera laringea i-gel
FK, 04/15

## Slide 17
Choyce A et al: A comparison of the intubating and standard laryngeal mask airways for airway management by inexperienced personnel. Anesthesia, 2001;56:350
Doerges V et al: Comparison of different airway management strategies to ventilate apneic, non-preoxygenated patients Crit Care Med, 2003;31:800
Dingley J et al: Ease of insertion of the laryngeal mask airway by inexperienced personnel when using an introducer. Anesthesia, 1997;52:756
Kette F et al: The use of laryngeal tube by nurses in out-of-hospital emergencies: preliminary experience. Resuscitation, 2005;66:21
FK, 04/15

## Slide 18
Ragazzi R et al: LMA-Supreme vs i-gel: A comparison of insertion success. Anesthesia, 2012;67:384
Das A. et al: i-gel in ambulatory surgery: a comparison with LMA-Proseal in paralysed anaesthetized patients. J Clin Diagn Res, 2014;8:80
Haeske D et al: Performance of the i-gel during pre-hospital CPR. Resuscitation, 2013;554:72
Kim H. et al: a comparison of i-gel and LMA Supreme in anesthetized and paralyzed children. Korean Anesthesiol, 2014;67:317
Joly N. et al: Randomized prospective trial comparing i-gel and LMA Supreme in paralyzed children. Korean Anesthesiol, 2014;67:317
Leventis C. et al: Emergency airway management by paramedics: comparison between ET intubation, LMA, and i-gel. Eur J Emerg Med, 2014;21:371
FK, 04/15

## Slide 19
Entrambe LMA Supreme e i-gel sono apparsi validi dispositivi che consentono percentuali di corretto inserimento superiori al 90% entro i primi due tentativi, inserimenti entro 20-30 secondi, adeguata ventilazione e limitate perdite d’aria
FK, 04/15

## Slide 20
Sequenza operativa nell’uso di un dispositivo sovra-glottico
Iniziare SEMPRE ad assistere con pallone ambu e cannula di guedel
Se paz. NON in arresto monitorare saturimetria, ECG e PA e, se possibile, capnometria
Far predisporre il dispositivo sovraglottico
Inserire il dispositivo impiegando non più di 30 secondi
Se manovra inefficace, riventilare con maschera e ambu
Dopo l’inserimento:
  Controllare la ventilazione auscultando: epigastrio, apice (dx e sn), base (dx e sn)
  Fissare il dispositivo
  Riascultare la ventilazione
  monitorare strettamente il paziente
FK, 04/15

## Slide 21
Conclusioni
La pervietà delle vie aeree è fondamentale per garantire una ventilazione adeguata in pazienti apneici o ipoventilanti
L’intubazione endotracheale rimane il goal standard, ma richiede spesso sedazione e molta esperienza
I dispositivi sovraglottici offrono una valida alternativa per garantire un’adeguata pervietà delle vie aeree ed un’altrettanto efficace ventilazione
FK, 04/15